将ioserver添加到开机运行

- 将下载的ubuntu版本的ioserver放到ubuntu系统的文件夹中，如home文件夹，并解压缩

- 添加ioserver的环境变量，如上图将ioserver放在了home文件夹，需要添加环境变量

- export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/ioserver/lib

- 通过适合ubuntu版本的方式，设置ioserver开机运行

- 如ubuntu18.04及以上的版本，可以通过systemd服务进行启动

- 在/etc/systemd/system 目录下创建一个新的 service 文件，命名为 myscript.service：

- sudo vim /etc/systemd/system/myscript.service

- 在该文件中输入以下内容：

- [Unit]

- Description=Ioserver Service

- After=network.target

- [Service]

- User=root

- Environment="LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/ioserver/lib"

- ExecStart=/home/ioserver/ioserver

- Restart=on-failure

- [Install]

- WantedBy=multi-user.target

- 保存并关闭该文件，然后启动该服务并将其设置为开机自启：

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl start myscript.service

sudo systemctl enable myscript.service

- 开机自启后进行检查service服务状态

- sudo systemctl status myscript.service